## потери в сетях
Потери в сетях ООО "Самбургские электрические сети" при передаче электрической энергии потребителям в 2017году
Показатели | Един. измер. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2017 год
с. Самбург
потери в сетях в т.ч. | кВт*час | 70453 | 62782 | 82665 | 78807 | 30624 | 25928 | 50076 | 57328 | 9498 | 91113 | 21147 | 93747 | 674168
Технологические потери | кВт*час | 28824 | 27976 | 56769 | 56249 | 17859 | 15155 | 42757 | 50638 | 2378 | 76461 | -1047 | 66876 | 440895
Собственные нужды | кВт*час | 41629 | 34806 | 25896 | 22558 | 12765 | 10773 | 7319 | 6690 | 7120 | 14652 | 22194 | 26871 | 233273
с. Толька
потери в сетях в т.ч. | кВт*час | 7959 | 3000 | 5409 | 3979 | 2969 | 1753 | 1949 | 2356 | 3488 | 2572 | 3576 | 2938 | 41948
Технологические потери | кВт*час | 5667 | 1512 | 4203 | 3055 | 2065 | 1445 | 1705 | 2112 | 2548 | 2522 | 3317 | 1880 | 32031
Собственные нужды | кВт*час | 2292 | 1488 | 1206 | 924 | 904 | 308 | 244 | 244 | 940 | 50 | 259 | 1058 | 9917